| 采 购 询 价 函 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尊敬的供应商: 我公司拟对以下货物进行询价采购，请你单位就以下采购项目内容进行书面报价。 一、项目内容 |  |  |  |  |  |
| 报价供应商 （盖章） |  | 法 人 |  | 联系人 |  |
| 供应商地址 |  | 联系电话 |  |  |  |
| 名 称 | 品牌型号及技术参数 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | 交货时间 |
| 1 | 空调风管水平及垂直段管道展开面积（平方米）总面积37377平方米：其中水平段直管道24432平方米（负一层1690平方米、一层6038平方米、二层6442平方米、三层6040平方米、四层3836平方米、五层386平方米），本年度计划清洗水平管道12216平方米、占比50%，垂直管道158条计9345平方米全部清洗，计21561平方米。 | 21561 |  |  |  |
| 2 | 空调机组清洗消毒负一层 6台；一层4台；二层20台；三层19 台；四层8台；5层 9 台。本年度清洗空调水系统Y型过滤器。清洗表冷器，接水盘。本年度清洗空调机组，回风过滤棉严重污染的全部更换新的空调机组过滤棉。 | 66 |  |  |  |
| 3 | 对风机盘管进行清洗消毒，清洗负一层160台，三层180台，四层210台。清洗风机盘管回风叶轮，清洗表冷器，清洗水系统Y型过滤器，清洗电磁阀。接水盘。本次重点清洗重油烟污染区域的风机盘管。 | 550 |  |  |  |
| 4 | 对所有的空调机组、新风和风机盘管的送回风口百叶进行清洗消毒（个）负一层 589 个，一层1256 个，二层1356 个，三层 1278个，四层 1064 个。 | 5543 |  |  |  |
| 5 | 空调系统卫生检测报告检测机构具备卫生部门认可相应资质（项） | 1 |  |  |  |
| 6 | 空气卫生学评价报告检测机构具备卫生部门认可相应资质（项） | 1 |  |  |  |
| 合计金额（未税） | 人民币 （未税报价大写）: （小写）： |  |  |  |  |
| 合计金额（含税） | 人民币（含税报价大写）: （小写）： |  |  |  |  |
| 售后服 务承诺 |  |  |  |  |  |
| 备 注 | 增值税专用发票税率： % |  |  |  |  |
| 二、报价须知 (一)报价供应商向哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司一次报出不得更改的价格，必须按要求注明售后服务承诺及交货时间,用钢笔或碳素笔或机打填写，不得涂改挖补,否则报价无效； (二)采购报价单必须在开标( 2025 年 8 月 10 日下午5：00)之前以电子邮件形式发送到哈尔滨王府井购物中心投递邮箱,过期报价无效； (三)投标单位必须到现场勘察后方可进行有效投标报价； (四)报价供应商须将询价函完整下载进行报价,不得更改配置,否则报价无效； （五）评标标准：在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，确定最低报价的供应商为成交供应商； （六）付款计划：验收合格后付款。 （七）报价包含清洗消毒、检测、税金及相关费用。 三、法律责任 根据法律法规的规定，供应商有下列情形之一的，处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 (一)提供虚假材料谋取成交的； (二)采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的； (三)与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的； (四)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的； (五)拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。 项目经办人：衣军 电话： 13936163712 项目监督人：毕倩茹 电话：0451-51015585 收件地址：哈尔滨景江东路899号哈尔滨王府井购物中心办公区 哈尔滨玺鼎泰商业投资有限责任公司 2025年 8月 4 日 |  |  |  |  |  |